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                   АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский 

                    Самарской области

               446250,   п. г.т. Безенчук

                   ул. Нефтяников, д.12

            тел.: 2-14-51      факс: 2-14-51

	E-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	          от 10.06.2014г

_________________
	     № 121


Об утверждении технического задания   для МУП «Водоканалсервис» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в п. Сосновка городского поселения Безенчук в соответствии с установленными требованиями   на 2014-2015 годы». 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 07 декабря 2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 6 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, в целях развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения  на территории городского поселения Безенчук, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Техническое задание для МУП «Водоканалсервис» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в п. Сосновка городского поселения Безенчук в соответствии с установленными требованиями   на 2014-2015 годы»,  (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук». Разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Безенчук                            Ю.В. Строганков.
                                                                            Приложение № 1 

                                                  к постановлению Администрации городского поселения      

                                                                        Безенчук от 10.06.2014г  № 121
Техническое задание

на разработку инвестиционной программы для МУП «Водоканалсервис»
на 2014 - 2015 годы.

1. Анализ проблем и основание для разработки инвестиционной программы.

В 2010 году за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области на условиях софинансирования из бюджета городского поселения Безенчук для проведения мероприятий в условиях маловодья в п. Сосновка городского поселения Безенчук была пробурена  и введена в эксплуатацию разведывательно - эксплуатационная скважина № 87/10.

В связи с ухудшение качества  воды в источнике питьевого водоснабжения водозаборной скважины № 87/10, учитывая просьбы жителей п. Сосновка, руководствуясь законодательством РФ, на основании распоряжения Администрации городского поселения Безенчук от 04.12.2012г № 107 «О мерах по обеспечению населения п. Сосновка городского поселения Безенчук питьевой водой»,   объект централизованного водоснабжения - скважина № 87/10 была выведена из эксплуатации.
В настоящее время на территории городского поселения Безенчук добыча подземных вод для водоснабжения  ведется на участках, не имеющих утвержденных запасов подземных вод. Поселение полностью не обеспечено разведанными запасами подземных вод. 
В интересах городского поселения Безенчук между Управлением по недропользованию по Самарской области и ЗАО «ГИДЭК» заключен контракт на проведение «Поисково-оценочных работ для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения р.ц. Безенчук» за счет средств федерального бюджета. Срок окончания работ – 4 квартал 2015 года. 

В 2012 году при содействии Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области между МУП «Водоканалсерсис» и ФГКУ комбинат «Энергия» заключен договор на оказание платных услуг холодного водоснабжения (договор на транспортировку воды).
По состоянию на 10 июня 2014 года водоснабжение жителей п. Сосновка осуществляется из скважины комбината «Энергия».

От директора комбината «Энергия» получено уведомление, что, начиная с 2014 года, запланированы работы по проведению комплексной реконструкции объектов промышленной зоны, в связи с чем, дальнейшее снабжение питьевой водой населения п. Сосновка не  представляется возможным.
В связи с вышеизложенным,  в рамках действующего законодательства РФ для питьевого водоснабжения п. Сосновка возникла необходимость разработки инвестиционной программы. 
В соответствии с п.2 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (постановление Правительства РФ № 641 от 29.07.2013г) проект инвестиционной программы разрабатывается  регулируемой организацией (МУП «ВКС»).
1.1. Основание для разработки инвестиционной программы.
Основанием для разработки инвестиционной программы является Федеральный закон от 01.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства РФ № 641 от 29.07.2013г «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
2. Цели и задачи инвестиционной программы.

Целями и задачей инвестиционной программы является реализация технического решения по приведению качества воды от скважины № 87/10 до нормативных показателей, обеспечение населения п. Сосновка бесперебойным водоснабжением.
3. Требования к содержанию инвестиционной программы.

В инвестиционную программу включить мероприятия, направленные на проведение работ и по приобретению оборудования для очистки воды из скважины до воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 
Планы мероприятий по приведению качества  питьевой воды в соответствии с установленными требованиями согласовать с ТО Роспотребнадзора в срок до 27.06..2014г. 

Инвестиционную программу разработать в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения.

При разработке инвестиционной программы учесть результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения в п. Сосновка, а также целевые показатели деятельности МУП «ВКС»

3.1.  Инвестиционная программа должна содержать: 

1) целевые показатели деятельности  МУП «ВКС», осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов; 

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования; 

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы; 

5) расчет эффективности инвестирования средств; 

6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

7)  иные сведения, в том числе включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды в п. Сосновка  в соответствие с установленными требованиями, согласованный в установленном порядке. 
4. Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности.
Руководствуясь ст. 23 № 416 – ФЗ, организация, осуществляющая холодное водоснабжение (МУП «ВКС»)  обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую  установленным требованиям. Забор для ХВС должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве   источников питьевого  водоснабжения в соответствии с законодательством РФ.

Уровни показателей качества воды после водоподготовки не должны превышать нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения (по содержанию железа и  марганца, цветности). 

В инвестиционной программе должны быть предусмотрены мероприятия (на основании Уведомления ТО Роспотребнадзора) по приведению качества воды из скважины в соответствие с установленными требованиями.

Систему водоподготовки, параметры установки для водоподготовки, перечень оборудования и работ, требования к размещению МУП «ВКС» определить самостоятельно по согласованию с Администрацией городского поселения Безенчук.
5. Сроки подготовки и реализации инвестиционной программы.

Инвестиционную программу разработать  и представить на согласование в Администрацию городского поселения Безенчук в срок до 27.06.2014г.

Срок реализации инвестиционной программы – 2014-2015 годы.

_1413811927.bin

