                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                  Директор МУП «Водоканалсервис»

                                                                                                                 ___________________М.В. Душкин

                                                                                                                                     «_____»_____________20__г.

                                                                                                 П Л А Н

мероприятий по приведению качества питьевой воды «Западного» водозабора п.Безенчук 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2016г.

	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители
	Эффективность мероприятия

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	Ревизия и замена запорной арматуры на водопроводных сетях 
	июнь — сентябрь 2016г.
	Старший мастер
	Снижение аварийности и улучшение качества воды   

	2
	Подключение замененного водопровода от камеры переключения водозабора «Западный» до камеры переключения по ул.Центральной (830 м/п,труба Д=225мм)
	III квартал 2016г.
	Старший мастер
	Снижение уровня потерь воды и обеспечение устойчивости водоснабжения, улучшение качества воды

	3
	Замена водоподъемных труб на «Западном» водозаборе:

скв.№11 (труба НКТ 50м Д=110мм)

скв.№13(труба НКТ 40м Д=114мм)

скв.№14(труба НКТ 40м Д=114мм)
	IV квартал 2016г.
	Старший мастер
	Снижение аварийности ,  повышение устойчивости водоснабжения, улучшение качества воды

	4
	Замена скважинных насосов ЭЦВ 10-120-65  на скважинах №№11,13,14 на водозаборе «Западный»
	2016г.
	Старший мастер
	Снижение затрат на электро-энергию, обеспечение устой-чивости водоснабжения,



        Инженер-эколог МУП «Водоканалсервис»                                                                       О.А. Суслова                                             

