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                   АДМИНИСТРАЦИЯ

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский 

                    Самарской области

               446250,   п. г.т. Безенчук

                   ул. Нефтяников, д.12

            тел.: 2-14-51      факс: 2-14-51

	          E-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru

	            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	               от 27.01.2017г
_________________
	№ 23

	

	


 Об утверждении технического задания  

 для организации МУП «Водоканалсервис»,

 осуществляющей холодное водоснабжение

 на территории городского поселения Безенчук 

 муниципального района  Безенчукский,

 на разработку инвестиционной программы «По приведению

 качества питьевой воды в соответствие с установленными 

 требованиями на 2017 – 2019 годы »
               В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь  Уставом городского поселения Безенчук
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить техническое задание для организации МУП «Водоканалсервис», осуществляющей холодное водоснабжение на территории городского поселения Безенчук муниципального района, на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017 – 2019 годы» приложение № 1к постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации городского поселения Безенчук  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения                      




В.В. Аникин
Мартынова Т.В.
2-49-28
приложение № 1                                                                                                                                                             

                                                                                                    к Постановлению Администрации 

городского поселения Безенчук                                                                               

                   от  27.01.2017 года № 23

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017-2019 годы». 
I. Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2014-2020 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании: 

Земельного кодекса Российской Федерации;
 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017-2019 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели
Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по микробиологическим и санитарно - химическим показателям.

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – организация, осуществляющая  холодное водоснабжение.

VI. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансирования на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых затрат на реализацию каждого мероприятия;

финансовые средства на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства организации, осуществляющей  холодное водоснабжение;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

финансовые средства городских и сельских поселений.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет организация, предоставляющая услуги по холодному водоснабжению.

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

срок разработки инвестиционной программы;

срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. 

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание
 7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации городского поселения Безенчук  или по инициативе организации, осуществляющей  холодное водоснабжение.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
уведомление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля о состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения по итогам предшествующего года; 
принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития городских или сельских поселений и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе организации, осуществляющей холодное водоснабжение, заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе городского поселения Безенчук, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
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