Результаты исследования качества подземных вод на участке водозабора городского поселения  Безенчук за 2020 год

	 п/п
	№ скв 

по паспорту
	Нефте-продук-ты 
	Окисляе-мость перман-ганатная

мг/л
	Микрокомпаненты


	Общее кол. форм-е бактер. кое/100
	Общее микроб. число

кое/1мл
	Альфа-активность

Бк/л
	Бета-активность

Бк/л
	Объемная активность радона

Бк/л

	
	
	
	
	Cu
	Ni
	Mn
	PO4
	фенолы
	Al
	
	
	
	
	

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	
	
	

	1
	Восточный

№ 1
	< 0,005
	1,5
	< 0,001
	< 0,001
	0,11
	1,0
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,1
	0,13
	-

	2
	Восточный

№ 2
	< 0,005
	1,5
	< 0,001
	< 0,001
	0,12
	1,5
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,1
	0,13
	-

	3
	Восточный

№ 3
	< 0,005
	1,6
	< 0,001
	< 0,001
	0,11
	2,0
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,1
	0,13
	-

	4
	Восточный

№ 4
	< 0,005
	1,4
	< 0,001
	< 0,001
	0,15
	1,0
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,1
	0,13
	-

	5
	Восточный

№ 5
	< 0,005
	1,5
	< 0,001
	< 0,001
	0,12
	1,2
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,1
	0,13
	-

	6
	Восточный

№ 6
	< 0,005
	1,6
	< 0,001
	< 0,001
	0,14
	1,2
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,1
	0,13
	-

	7
	Восточный

№ 7
	< 0,005
	1,4
	< 0,001
	< 0,001
	0,12
	1,2
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,1
	0,13
	-

	8
	Восточный

резервуар
	< 0,005
	1,4
	< 0,001
	< 0,001
	0,14
	1,1
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,1
	0,13
	-

	9
	Западный

№ 4300
	< 0,005
	1,5
	< 0,001
	< 0,001
	0,095
	1,0
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,08
	0,12
	-

	10
	Западный

№ 4394
	< 0,005
	1,4
	< 0,001
	< 0,001
	0,075
	1,4
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,08
	0,12
	-

	11
	Западный

№ 4201
	< 0,005
	1,5
	< 0,001
	< 0,001
	0,095
	1,2
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,08
	0,12
	-

	12
	Западный

резервуар
	< 0,005
	1,6
	< 0,001
	< 0,001
	0,095
	1,2
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,08
	0,12
	-

	13
	Юго-Западный

б/н 1
	< 0,005
	1,4
	< 0,001
	< 0,001
	0,12
	1,2
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,11
	0,12
	-

	14
	Юго-Западный

б/н 2
	< 0,005
	1,5
	< 0,001
	< 0,001
	0,12
	1,4
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,11
	0,12
	-

	15
	Юго-Западный

резервуар
	< 0,005
	1,4
	< 0,001
	< 0,001
	0,12
	1,4
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,11
	0,12
	-

	16
	п.Новооренбургский

№ 1567
	< 0,005
	1,8
	< 0,001
	< 0,001
	0,29
	1,2
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,07
	0,09
	-

	17
	п.Сосновка

№87/10
	< 0,005
	2,5
	< 0,001
	< 0,001
	0,14
	0,95
	< 0,0005
	< 0,04
	не обн.
	0 КОЕ
	0,08
	0,09
	-


