Результаты исследования качества подземных вод на участке водозабора  городского поселения Безенчук за 2020 год

	№

п/п
	№ скв

 по паспорту
	Глубина скважин, м
	Дата отбора пробы
	Запах

Цвет

Мутн
	рН
	Содержание, мг/л, мг-экв/л, %мг-экв/л
	Сухой остаток,  мг/л
	Минера-лизация,   мг/л
	Жёст-кость      мг/л

	
	
	
	
	
	
	катионы
	анионы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Na+K
	Ca
	Mg
	Feобщ
	NH4
	Cl
	SO4
	HCO3
	NO3
	NO2
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	«Восточный»

№ 1
	105
	02.10.20
	0

5
0,1
	7,61
	43,1
1,87
16,88
	110,0

5,49

49,41
	45,0

3,70
33,31
	0,220

0,01

0,11
	0,58
0,03

0,290
	98,0

2,76
24,85
	189,0

3,94
35,45
	264,0

4,33
38,96
	5,00

0,08
0,73
	0,085

0,00

0,02
	623,0
	755,0
	9,2

	2
	«Восточный»

№ 2
	90
	02.10.20
	0

4
0,1
	7,71
	45,3
1,97
18,35
	104,0

5,19
48,36
	43,0

3,54
32,95
	0,170

0,01

0,08
	0,48
0,03

0,248
	98,0

2,76
25,72
	178,0

3,71
34,56
	256,0

4,20
39,11
	4,00
0,06
0,60
	0,052
0,00

0,01
	601,0
	729,0
	8,7

	3
	«Восточный»

№ 3
	112
	02.10.20
	0

5
0,1
	7,69
	69,5
3,02
25,90
	102,0

5,09
43,61
	43,0

3,54
30,30
	0,170

0,01

0,08
	0,25

0,01

0,119
	95,0

2,68
22,93
	226,0

4,71
40,34
	258,0

4,23
36,24
	3,50

0,06
0,48
	0,045

0,00

0,01
	668,0
	797,0
	8,6

	4
	«Восточный»

№ 4
	110
	02.10.20
	0

4

0,1
	7,56
	71,8
3,12
26,40
	106,0

5,29

44,73
	41,0

3,37

28,51
	0,210

0,01

0,09
	0,56
0,03
0,263
	94,0

2,65
22,39
	234,0

4,88
41,22
	258,0

4,23
35,76
	4,50

0,07
0,61
	0,040
0,00

0,01
	681,0
	810,0
	8,7

	5
	«Восточный»

№ 5
	115
	02.10.20
	0

5
0,1
	7,64
	90,6
3,94
33,50
	100,0

4,99

42,44
	34,0

2,80
23,78
	0,170

0,01

0,08
	0,44
0,02

0,208
	97,0

2,73
23,24
	224,0

4,67
39,69
	260,0

4,26
36,25
	6,00

0,10

0,82
	0,035

0,00

0,01
	682,0
	812,0
	7,8

	6
	«Восточный»

№ 6
	110
	02.10.20
	0

4

0,1
	7,54
	93,6
4,07
33,02
	102,0

5,09
41,31
	38,0

3,13
25,36
	0,240

0,01

0,10
	0,45

0,03

0,203
	101,0

2,85
23,09
	238,0

4,96
40,25
	272,0

4,46
36,19
	3,50

0,06
0,46
	0,065

0,00

0,01
	713,0
	849,0
	8,2

	7
	«Восточный»

№ 7
	145
	02.10.20
	0

4

0,1
	7,55
	96,4
4,19
34,49
	96,0

4,79

39,41
	38,0

3,13
25,71
	0,220

0,01

0,10
	0,65
0,04

0,297
	98,0

2,76
22,71
	246,0

5,13
42,16
	254,0

4,16
34,26
	6,50
0,10
0,86
	0,045

0,00

0,01
	709,0
	836,0
	7,9

	8
	«Восточный»

резервуар
	-
	02.10.20
	0

5
0,1
	7,45
	70,0
3,04
25,65
	110,0

5,49

46,23
	40,0

3,29
27,71
	0,250

0,01

0,11
	0,65
0,04
0,304
	98,0

2,76
23,25
	232,0

4,83
40,71
	256,0

4,20
35,35
	5,00
0,08
0,68
	0,075

0,00

0,01
	684,0
	812,0
	8,8

	9
	«Западный»

№ 4300
	165
	02.10.20
	0

4

0,1
	7,57
	26,3
1,14
14,29
	90,0

4,49

56,21
	28,0

2,30
28,82
	0,560

0,03

0,37
	0,45
0,03
0,313
	68,0

1,92
23,97
	98,0

2,04
25,55
	238,0

3,90

48,83
	8,00

0,13
1,61
	0,110

0,00

0,03
	438,0
	557,0
	6,8

	10
	«Западный»

№ 4394
	165
	02.10.20
	0

4

0,1
	7,61
	24,4
1,06
12,30
	94,0

4,69

54,46
	34,0

2,80
32,46
	0,580

0,03

0,36
	0,65

0,04
0,419
	68,0

1,92
22,24
	96,0

2,00
23,22
	278,0

4,56
52,91
	8,50

0,14
1,59
	0,150

0,00

0,04
	465,0
	604,0
	7,5

	11
	«Западный»

№ 4201
	165
	02.10.20
	0

4

0,1
	7,56
	18,3
0,80
9,89
	98,0

4,89

60,80
	28,0

2,30
28,63
	0,560

0,03

0,37
	0,45
0,03
0,311
	68,0

1,92
23,81
	110,0

2,29
28,49
	224,0

3,67
45,65
	10,00

0,16
2,01
	0,140

0,00

0,04
	445,0
	557,0
	7,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	12
	«Западный»

резервуар
	-
	02.10.20
	0

4

0,1
	7,62
	22,1
0,96
12,04
	90,0

4,49

56,30
	30,0

2,47
30,93
	0,620

0,03
0,42
	0,45

0,03

0,313
	69,0

1,94
24,37
	105,0

2,19
27,42
	228,0

3,74
46,86
	6,50

0,10

1,31
	0,140

0,00

0,04
	438,0
	552,0
	7,0

	13
	«Юго-Западный»

б/н 1
	110
	02.10.20
	0

7

0,1
	7,54
	15,1
0,66
9,98
	76,0

3,79

57,66
	25,0

2,06
31,26
	0,580

0,03

0,47
	0,75

0,04

0,633
	38,0

1,07
16,27
	84,0

1,75
26,61
	220,0

3,61

54,83
	9,00

0,15
2,21
	0,240

0,01
0,08
	359,0
	469,0
	5,9

	14
	«Юго-Западный»

б/н 2
	110
	02.10.20
	0

6

0,1
	7,58
	10,5

0,46

6,25
	78,0

3,89

53,36
	35,0

2,88

39,46
	0,690

0,04

0,51
	0,55

0,03

0,419
	41,0

1,15

15,83
	114,0

2,38

32,56
	224,0

3,67

50,34
	5,50

0,09

1,22
	0,150

0,00

0,04
	397,0
	509,0
	6,8

	15
	«Юго-Западный»

резервуар
	-
	02.10.20
	0

7

0,2
	7,61
	14,0

0,61

9,44
	68,0

3,39

52,51
	29,0

2,38

36,90
	0,710

0,04

0,59
	0,65

0,04
0,559
	38,0

1,07
16,56
	69,0

1,44
22,24
	234,0

3,84
59,36
	7,00

0,11
1,75
	0,250

0,01

0,08
	344,0
	461,0
	5,8

	16
	п.Новоорен-бургский 

№ 1567
	56
	02.10.20
	0

9

0,4
	7,57
	48,0
2,09

23,17
	88,0

4,39

48,72
	30,0

2,47
27,37
	0,680

0,04

0,40
	0,55

0,03
0,339
	41,0

1,15
12,81
	138,0

2,88
31,89
	296,0

4,85
53,83
	8,00

0,13
1,43
	0,120

0,00

0,03
	502,0
	650,0
	6,9

	17
	п.Сосновка

№ 87/10
	126
	02.10.20
	0

18

0,7
	7,49
	39,7
1,73
17,25
	100,0

4,99

49,85
	39,0

3,21
32,04
	0,050

0,00
0,03
	1,50

0,08

0,833
	124,0

3,49
34,90
	118,0

2,46
24,56
	246,0

4,03
40,29
	1,50

0,02

0,24
	0,075

0,00

0,02
	547,0
	670,0
	8,2


