         Результаты исследования качества подземных вод на участке водозабора  городского поселения Безенчук 
за 2021 год

	№

п/п
	№ скв

 по паспорту
	Дата отбора проб
	Общее микробное число

КОЕ/мл
	Общие (обощенные) колиформные бактерии

КОЕ/100мл
	Термоперантные колиформные бактерии

КОЕ/100мл
	Альфа-активность
Бк/л
	Бета-активность
Бк/л

	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	24

	1
	«Восточный»

№ 4
	07.12.2021 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	0,03
	0,13

	2
	«Восточный»

резервуар
	07.12.2021 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	0,03
	0,13

	3
	«Западный»

№ 4300
	07.12.2021 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	0,04
	0,07

	4
	«Западный»

резервуар
	07.12.2021 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	0,04
	0,07

	5
	«Юго-Западный»

б/н 2
	07.12.2021 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	0,09
	0,14

	6
	«Юго-Западный»

резервуар
	07.12.2021 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	0,09
	0,14

	7
	п.Новооренбургский 

№ 1567
	07.12.2021 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	0,08
	0,13

	8
	п.Сосновка

№ 87/10
	07.12.2021 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	0,04
	0,09


