Результаты исследования качества подземных вод на участке водозабора  городского поселения Безенчук за 2021 год

	№

п/п
	№ скв

 по паспорту
	Глубина скважин, м
	Дата отбора пробы
	Запах

Цвет

Мутн
	рН
	Окисляемость перманг.
	Минера-лизация,   мг/дм³
	Жёст-кость 
мг/дм³     
	Аммиак
мг/дм³     
	Нитраты
мг/дм³     
	Нитриты
мг/дм³     
	Хлориды
мг/дм³     
	Сульфаты
мг/дм³     
	Марга-нец
мг/дм³     
	Железо общее 
мг/дм³     
	Медь

 мг/дм³         

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	«Восточный»

№ 4
	110
	21.09.21
	0

<0,1


	7,30
	1,9
	769,0
	10,8
	<0,1


	10,2
	<0,003


	252,5
	177,6
	<0,01


	<0,1


	<0,02



	2
	«Восточный»

резервуар
	-
	29.09.21
	0
4,1

0,7
	7,65
	2,2
	569,5
	9,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,29
	-

	3
	«Западный»

№ 4300
	165
	21.09.21
	0
12,3
	7,52
	2,2
	483,5
	11,0
	<0,1


	10,0
	<0,003


	227,3
	170,4
	<0,01


	0,284
	<0,02



	4
	«Западный»

резервуар
	-
	29.09.21
	0
6,2

0,9
	7,59
	2,4
	399,7
	8,87
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,328
	-

	5
	«Юго-Западный»

б/н 2
	110
	21.09.21
	0
14,8
	7,33
	2,1
	344,5
	11,5
	<0,1


	9,6
	<0,003


	202,0
	192,0
	<0,01


	1,51
	<0,02



	6
	«Юго-Западный»

резервуар
	-
	29.09.21
	0
6,1

1,1
	7,57
	2,4
	417,3
	8,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,52
	-

	16
	п.Новоорен-бургский 

№ 1567
	56
	21.09.21
	0,5
6,5

1,0
	7,52
	2,25
	518,3
	10,3
	<0,1


	9,6
	<0,003


	207,1
	187,2
	<0,01


	0,462
	<0,02



	17
	п.Сосновка

№ 87/10
	126
	21.09.21
	0
<1,0

0,5
	7,55
	1,92
	641,5
	9,85
	<0,1


	10,8
	<0,003


	257,5
	175,2
	<0,01


	<0,1


	<0,02




