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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru
28 февраля 2013 года                                                                                №  49
Об утверждении  муниципальной целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013- 2015 годы»

      В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую  программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013-2015 годы" (приложение N 1).
2. Установить, что в ходе реализации  муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013-2020 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета городского поселения Безенчук.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук» и разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5.      Контроль за деятельностью и ходом реализации Программы оставляю за собой.
Глава городского поселения Безенчук                                                    Ю.В. Строганков
Приложение N 1

к постановлению Администрации
городского поселения Безенчук
от 28 февраля 2013 года № 49

Паспорт

муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013-2015 годы"

	Наименование Программы 
	Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013-2015 годы" (далее - 
Программа) 

	Основание разработки
Программы 
	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
- постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"; 
- постановление Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке
установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности"

- постановление Правительства Самарской  от 30.07.2010г № 355 «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и  на период до 2020 года»

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук

	Разработчики Программы 
	Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры, отдел по управлению муниципальным имуществом,  финансово-экономический отдел, МУП «Водоканалсервис».

	Цели и задачи Программы
	Основными целями Программы являются:
- повышение энергетической эффективности при
передаче и потреблении энергетических ресурсов
в городском поселении Безенчук;
- снижение к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления жилищно-коммунальных услуг на 5 %; 
- создание условий для перевода экономики ЖКХ
и бюджетной сферы городского поселения Безенчук на энергосберегающий путь развития.
Задачи Программы:
- проведение комплекса организационно-правовых
мероприятий по управлению энергосбережением, 
в том числе создание системы показателей,
характеризующих энергетическую эффективность при 
передаче и потреблении энергетических ресурсов,
их мониторинга, а также сбора и анализа
информации об энергоемкости экономики территории поселения;
- расширение практики применения
энергосберегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте основных 
фондов объектов коммунального комплекса; 
- проведение энергоаудита, энергетических
обследований, ведение энергетических паспортов,
- обеспечение учета всего объема потребляемых
энергетических ресурсов;
- организация ведения топливно-энергетических
балансов

	Сроки и этапы
реализации Программы 
	2013-2015 годы

	Ресурсное обеспечение Программы
	Объемы финансирования Программы на 2013-2015 годы за счет средств бюджета городского поселения Безенчук  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Общий объем финансирования по годам:

- 2013 год – 152 797,40 тыс. руб. , из них:

- средства  федерального бюджета (Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 29000,0 тыс. руб.
- средства бюджета Самарской области – 11898 тыс. руб.
- средства бюджета городского поселения Безенчук – 2934,4 тыс. руб
- средства хозяйствующих субъектов, включая  средства,  предусмотренные в тарифе, кредиты, лизинговые операции, средства ТСЖ и собственников помещений – 108 965 тыс. руб.
- 2014 год – 91 151 тыс. руб. , из них:

- средства  федерального бюджета (Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 29000 тыс. руб.
- средства бюджета Самарской области – 17980,0 тыс. руб.
- средства бюджета городского поселения Безенчук – 4863,0 тыс. руб.
- средства хозяйствующих субъектов, включая  средства,  предусмотренные в тарифе, кредиты, лизинговые операции, средства ТСЖ и собственников помещений – 39308 тыс. руб.
- 2015 год – 84 687,04 тыс. руб., из них:

- средства  федерального бюджета (Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 37000,0 тыс. руб.
- средства бюджета Самарской области -25500,0 тыс. руб.
- средства бюджета городского поселения Безенчук – 5548,60 тыс. руб.
- средства хозяйствующих субъектов, включая  средства,  предусмотренные в тарифе, кредиты, лизинговые операции, средства ТСЖ и собственников помещений – 16 638,44 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности
	- наличие на объектах жилищно-коммунального
хозяйства и предприятиях социальной сферы:
- энергетических паспортов; 
- топливно-энергетических балансов;
- актов энергетических обследований;
- сокращение удельных показателей
энергопотребления на 5 процентов;
- полный переход на приборный учет при расчетах
организаций муниципальной бюджетной сферы
с организациями коммунального комплекса;
- создание муниципальной нормативно-правовой базы
по энергосбережению и стимулированию повышения 
энергоэффективности


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского поселения Безенчук характеризуется повышенной энергоемкостью. 
Общая численность населения по состоянию на 01.01.2013 года составляет – 23454 чел., из них проживают в 262 многоквартирных домах 15644 чел.
 На территории п. Безенчук расположено много объектов социально-бытового назначения, промышленных предприятий, объектов малого и среднего бизнеса, многоквартирных домов. Только общая площадь жилищного фонда в многоквартирных домах составляет  399815,48 кв.м.
Значительно количество зданий построено в 60-80 годы прошлого века. Это, в основном, панельные здания, в которых удельные энергетические затраты на поддержание комфортных условий превышают существующие нормы.
Объекты коммунальной инфраструктуры поселения характеризуются высокой степенью износа (более 65%). В результате этого износа, расход энергетических ресурсов значительно превышает европейские нормы.
Особое внимание следует обратить на проблему теплоснабжения, поскольку на него в настоящее время затрачивается до 65% всех расходуемых энергетических ресурсов. В общем расходе тепловой энергии на сегодняшний день до 50% приходится на отопление и горячее водоснабжение непроизводственной сферы, большую часть которой составляют образовательные учреждения и объекты здравоохранения. Поэтому от состояния и направления развития теплоснабжения этой сферы существенно зависит экономика страны в целом и регионов в частности.

Основа развития любого государства - его энергетическая безопасность. Соответственно, повышение энергоэффективности, реализация мероприятий в области энергосбережения - одна из гарантий такой безопасности и, как следствие, важнейший ресурс ускорения экономического роста.

Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии и энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования инженерной инфраструктуры зданий, решение вопросов энергосбережения в жилом и социальном секторе - вопросы, представляющие собой сегодня глобальную проблему.

Внедрение современных энергосберегающих технологий равносильно производству энергоресурсов, и зачастую именно оно представляет собой более рентабельный и экологически ответственный способ обеспечения растущего спроса на энергию.

Именно для этих целей Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрены меры по стимулированию повышения эффективности использования энергоресурсов во всех субъектах Российской Федерации, в т.ч. и бюджетных организациях, через разработку отраслевых и региональных программ энергосбережения.

В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию городского поселения Безенчук становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов может привести к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории городского поселения Безенчук, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, который заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского поселения Безенчук.

1.1. В социальной сфере:
Особый интерес в вопросе энергосбережения вызывают объекты бюджетной сферы, так как данные учреждения потребляют достаточно большое количество ресурсов, в то же время их потенциал энергосбережения весьма высокий.

Так, согласно оценкам центра по эффективному использованию энергии по России, потенциал энергосбережения бюджетных учреждений по тепловой и электрической энергии - до 80%, по холодной воде - до 50%.

Одними из основных проблем теплоснабжения в зданиях бюджетной сферы городского поселения Безенчук являются изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий, а также разрегулированный гидравлический режим и отсутствие энергосберегающего оборудования, тогда как в регулировании гидравлики потребителей и внедрении прогрессивных энергоэффективных технологий скрыт основной резерв энергосбережения.

Анализ существующего положения в области энергосбережения в городском поселении Безенчук показал, что мероприятия по энергосбережению в зданиях бюджетной сферы не реализуются.

Основными причинами, помимо низких объемов финансирования, являются отсутствие четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики на территории поселения. При дальнейшем сохранении таких тенденций неизбежно увеличение потребления коммунальных ресурсов бюджетными организациями из-за увеличения сверхнормативных потерь ресурсов вследствие физического износа инженерных сетей и оборудования, что приведет к значительному увеличению финансовых средств, расходуемых на оплату коммунальных ресурсов и работ по поддержанию объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии. Уже сейчас бюджет поселения испытывает серьезные трудности по оплате коммунальных услуг в МАУК «Безенчукский центр досуга», МУП «ЖКХ Безенчук», по оплате отопления в банях поселения, а рост тарифов на отопление провоцирует рост задолженности населения.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией городского поселения Безенчук политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Политика по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должна предусматривать необходимость следующих подходов:

- оценка состояния эффективности использования энергоресурсов. Обследования муниципальных зданий выявят источники непроизводительных потерь энергоресурсов, определятся оптимальные пути их устранения;

- разработка целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском поселении Безенчук;

- обеспечение последовательного внедрения механизмов энергосбережения;

- обеспечение постоянного контроля эффективности проводимых мероприятий.

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом.

1.2. В жилищно-коммунальном комплексе:
В состав организаций коммунального комплекса, находящегося на территории городского поселения Безенчук,  входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением и электроснабжением, газоснабжением. Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью городского поселения Безенчук, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Характеристика основных поставщиков топливно-энергетических и коммунальных ресурсов городского поселения Безенчук:
1.2.1. Водоснабжение:
Источником водоснабжения городского поселения Безенчук являются подземные воды.

Гарантирующим поставщиком ресурса является МУП «Водоканалсервис», учредителем которого является Администрация городского поселения Безенчук.
Отбор воды МУП «Водоканалсервис» производит из подземных горизонтов. Водоснабжение осуществляется из 3-х водозаборов: «Восточный» - 8 скважин, «Западный» - 3 скважины, «Военный городок» - 2 скважины. п. Сосновка – 1 скважина, п. Новооренбургский – 1 скважина, 1 башня Рожновского, пл. Восток – 1 скважина. Общая производительность скважин составляет – 1116,0 м3/час или 26784 м3/сутки.  Для подъема воды используются 15 насосов марки от ЭЦВ 6-16-140 до ЭЦН 12-160-65. Имеются резервуары емкостью: в военном городке 2 ед. емкостью 400м3 , на водозаборе «Восточный» 1 ед. – 800 м3, «Западный – 1 ед. -1000м3
Водозаборы работают без станции обезжелезивания. Вода из скважин перекачивается потребителям без системы очистки.
Водопроводная сеть городского поселения Безенчук тупиково – кольцевая, состоящая преимущественно из стальных труб диаметром 100-600 мм. 
 По программе «Чистая вода» заменен участок водовода  по ул. Советская (995 п.м) диаметром 630 мм на пластиковую трубу, по ул. Рабочая Д=110мм заменена стальная труба на пластиковую 384 п.м., участок по ул. Чкалова Д=225мм на пластиковую трубу  - 422 п.м.

  Протяженность магистральных водоводов диаметром 600 мм составляет – 4,0 км, диаметром 300 мм – 2,4 км, диаметром 250 мм – 1,6 км, диаметром 200 мм - 26 км., диаметром 150мм – 15,0 км, диаметром 100 мм – 31,7 км, диаметром 25-100 мм – 8.0 км..

Протяженность распределительной уличной и дворовой водопроводной сети – 84,7 км.  Общая протяженность водопроводных сетей – 88,7 км., степень износа составляет более 80%, что приводит к большим потерям воды в результате утечек и постоянных порывов. Уровень потери воды в водопроводных сетях достигает до 40 % 
Основной целью модернизации водозаборного комплекса является обеспечение энергосбережения, получение ощутимого экономического эффекта, сокращение непроизводственных расходов и потерь, сдерживание роста тарифов.

Необходимо провести следующие технические мероприятия по энергосбережению:

- ремонт водовода на участках ул. Мамистова, ул. Луговая – Ново Степная, это обеспечит надежное, бесперебойное водоснабжение жилищного комплекса и социальной сферы поселка, уменьшит потери воды при передаче потребителю на 20%.

- установить ПЧР на насос станции II подъема (Военный городок), это сократит расход  электроэнергии на подъем 1000 куб. м воды на 10 -25 %, а также на водозаборе «Восточный»
  В перечень технических мероприятий по энергосбережению включены:

- разработка схемы водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджета поселения;
- установка коллективных приборов учета ХВС;
- применение устройств частотного регулирования  электроприводов насосов, что приведет к уменьшению затрат на элетроэнергию до 20%.
- замену устаревших насосов  на водозаборе «Военный городок». Затраты – 1,7 млн. руб. за счет средств предприятия МУП «ВКС» по итогам года.
- оснастить водозаборы ультрозвуковыми счетчиками подъема воды  за счет средств от прибыли предприятия – 450 тыс. руб.
1.2.2. Водоотведение (канализация):
Водоотведение городского поселения Безенчук осуществляется системой самотечных и напорных трубопроводов, по которым канализационные стоки поступают на КНС N 1 - 8.  Далее по напорному коллектору Д = 600 мм перекачиваются на фекальные очистные сооружения.

Перекачку  сточных вод к очистным сооружениям осуществляет МУП «Водоканалсервис».

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов п. Безенчук, объектов социальной сферы (больница, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, поступают сточные воды от производственных служб промышленных предприятий. Сеть хозяйственно-бытовой канализации поселка напорно-самотечная, состоящая из чугунных, асбестоцементных, керамических и металлических труб диаметром 100-600 мм. Общая протяженность сети составляет 51,6 км. Износ объектов водоотведения - 80%. Фекальные очистные сооружения находятся в эксплуатации более 40 лет, существующая система аэрации из фильтросных пластин вследствие сильного физического износа работает неэффективно, приводит к превышению расхода электроэнергии.
1.2.3 Выводы по техническому состоянию объектов водоснабжения  и  водоотведения  городского поселения Безенчук:
- на насосных станциях требуется замена насосов типа Д, коэффициент полезного действия которых не превышает 45-60%, на более эффективное насосное оборудование. Это позволит сократить затраты на энергопотребление и затраты на эксплуатацию при автоматическом режиме работы насосных станций. Окупаемость мероприятий 3-4 года;
- в результате длительной эксплуатации трубопроводы водопроводных сетей потеряли прочность и значительную часть своей пропускной способности. Фактическая пропускная способность трубопроводов превышает проектную в 2-4 раза, что вызывает значительные перерасход электроэнергии на насосных станциях подачи питьевой воды;
- в водоразборной сети и магистральных водоводах городского поселения Безенчук утечки питьевой воды составляют около 40%;

- выбывающим из эксплуатации трубопроводам делать промывку, прочистку, санацию и вновь вводить в эксплуатацию. Путем санации трубопроводов восстанавливается прочность трубопроводов и пропускная способность, что позволит экономить электроэнергию на насосных станциях. Санацию трубопроводов можно производить на действующих кольцевых участках сети, которые дают большой процент утечек, протяженностью до 10 км ежегодно;
 - при снижении утечек с 40% до 15%, капитальные вложения, израсходованные на замену водопроводных сетей и на организацию учета водопотребления, окупятся в течение 3-4 лет;
- реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения необходимо проводить  с учетом перспективного развития городского поселения Безенчук.

Основными показателями первоочередной и неотложной замены и капитального ремонта участков водопроводных сетей необходимо считать утечки и степень износа.
1.2.4. Теплоснабжение:
Тепловую энергию поставляет МУП «ТЭК», учредителем которого является Администрация муниципального района Безенчукский. Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение потребителей городского поселения Безенчук по тепловым сетям, выполненным в 2-трубном исполнении,  в микрорайоне «Военный городок» - 4-х трубном исполнении, проложенным подземным способом в непроходных каналах и частично надземным способом на низких опорах. Система теплоснабжения на предприятии - централизованная, теплоноситель - вода.

Передачу тепловой энергии по инженерным сетям осуществляет МУП «ТЭК». В оперативном управлении и эксплуатации МУП «ТЭК» находятся 5  газовых и 4 модульных котельных.
Схемы подключения абонентов к тепловым сетям – зависимые, без учета тепловой энергии, без регулирования расхода и температуры теплоносителя.

Тип системы – открытый разбор воды. ГВС производится из тепловой сети. Подпитка тепловой сети осуществляется холодной водой, что приводит к значительному перерасходу топлива (газа) и преждевременному износу теплосилового оборудования. Наиболее значительными (до 45%) потерями теплоэнергетических ресурсов (ТЭР) являются потери в тепловых сетях при транспортировке. Наличие сверхнормативных потерь объясняется ветхостью тепловых сетей (срок эксплуатации 30-35 лет) и большой протяженностью сетей – 34, 8 км.
Крайне изношенное состояние тепловых сетей приводит к сверхнормативным расходов ТЭР и потерям теплоносителя, что в конечном итоге снижает надежность и безопасность эксплуатации теплоэнергетического оборудования, увеличивает затраты и фактическую себестоимость Гкал, снижает качество предоставляемых услуг и ведет к убыткам гарантирующего поставщика тепловой энергии. Неудовлетворительное состояние  и работа сетей по распределению потоков тепловой энергии (горячей воды) до потребителей  вынуждает гарантирующего поставщика увеличивать мощность сетевых насосов, что приводит к перерасходу электрической энергии в котельных.
По этой причине удаленные потребители для улучшения  отопления в квартирах начинают сливать воду из системы отопления, увеличивая тем самым расход подпиточной воды, что приводит к потерям тепла и образованию накипи и коррозии труб котлов и сетей. Для приведения в порядок сетей необходима их частая замена, бюджет поселения не в состоянии финансировать эти работы.

Физический износ основных фондов котельной № 3, 4, 5, 7 составляет более 55%, износ сетей составляет 62,8%, требуется переложить 5,5 км сетей (16%).
Установленная мощность всех котельных составляет 132, 86 Гкал/ч, а потребляемая мощность – 51, 859 Гкал/ч.
Вместе с тем, анализ результатов показывает, что система теплоснабжения городского поселения Безенчук имеет значительный потенциал энергоресурсоснабжения. Для этого предлагается поэтапно отказываться от централизованного теплоснабжения и устройство индивидуальных квартирных систем отопления в МКД микрорайона «Молодежный», что приведет к сокращению затрат по оплате услуг по отоплению и ГВС потребителями.  Для объектов социально-бытового назначения требуется строительство модульных котельных. 
Устаревшее оборудование котельных имеет низкий КПД и обуславливает нерациональный и излишний расход топлива на выработку тепловой энергии, что приводит к увеличению затрат и росту ее себестоимости. В котельных имеется избыток установленной мощности. Сетевые насосы для прокачки теплоносителя имеют существенно большую производительность, что приводит к избыточному потреблению электроэнергии.
Конечной целью модернизации  и реконструкции систем теплоснабжения жилого фонда и общественных зданий в микрорайоне «Молодежный»» являются снижение расходов на теплоснабжение и ГВС для жителей микрорайона и других потребителей тепловой энергии с одновременным значительным снижением расходов ТЭР и тепловых потерь при значительном улучшении качества предоставления коммунальных услуг, обеспечению надежности и бесперебойности предоставления услуг при уменьшении стоимости услуг.  Переход на децентрализованное отопление потребителей котельной № 3 в п. Безенчук устранит причину нерациональных затрат бюджета и нерациональных энергозатрат, приведет к полной ликвидации потерь.  Для реализации этого мероприятия необходимо учитывать пожелания и интересы населения и бюджетных организаций. 
Совершенно, очевидно, что в этих условиях опасно сохранять бесхозяйственность в расходовании энергоресурсов. Расчетная стоимость реализации проекта на первом этапе по переходу на децентрализованное отопление потребителей от котельной № 3 за счет внебюджетных источников финансирования на 2013 год составляет -  96, 5 млн. руб. Реализация последующих этапов зависит от итогов реализации первого этапа. 
В перечень технических мероприятий по энергосбережению включены:

- разработка схемы теплоснабжения  городского поселения Безенчук  Стоимость разработки схемы теплоснабжения  - 300 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет поселения;
-установка приборов учета тепловой энергии 

Справочно: количество абонентов от котельной № 3  составляет – 965,  от котельной № 4 – 240.
       Из расчета перевод 1 квартиры в 100 тыс. руб. объем инвестиций на 2013год для перевода на индивидуальное отопление – 96,5 млн. руб.  Это без учета затрат на строительство  модульных малогабаритных необслуживаемых котельных, располагаемых внутри кварталов жилого и социального фонда со значительным сокращением диаметров и протяженности трубопроводов тепловых сетей.
       Недостаток финансовых средств в бюджете городского поселения Безенчук, ограниченные возможности по привлечению инвестиций, а также межмуниципальный характер отношений препятствуют решению проблемы по переводу на децентрализованное отопление.
Техническая характеристика систем централизованного отопления в городском поселении Безенчук по состоянию на 01.01.2013 года

	№ пп
	Наиме-нование 

объекта
	Год ввода в экспл
	Тип котлов
	Вид топлива
	Установл
мощность в Гкал/ч
	Потребл мощность в Гкал/ч
	Протяженн.
тепловых

сетей, м
	Д трубо-
бопро-вода,

мм
	Эл—ий ввод, шт
	Отапли-ваемые
объекты

	1
	Котель-ная № 1
	2011
	Котел «Феролли»
3 шт.
	газ
	3,2
	2,32
	400
	100-50
	2
	Жил. фонд, СОШ

	2
	Котель-ная № 3
	1994
2011
	КВГМ – 4,       2 шт.
«Будерус» - 5, 1 шт.
	газ
	13,2
	6,675
	4990
	200-50
	2
	Жил. фонд, д/с

	3
	Котельная № 4
	1991
	Е -1/9,    4 шт
	газ
	2,4
	1,458
	1100
	200-50
	2
	Жил. фонд

	4
	Котель-ная № 5
	1986
	ДЕ-25/14 – 3шт
ДЕ-10/14-2шт
	газ
	57,2
	20,493
	7001
	400-50
	2
	Жил фонд, СОШ, Д/С, УСЗН,  МБУ, ЖБИ

	5
	Котель-ная № 6
	1980
	ДКВР-10/13,     3 шт
	газ
	18
	9,633
	7864
	200-50
	2
	Жил фонд, СОШ, д/с

	6
	Котель
ная № 7
	1988
	ВКГМ 7,5 – 3 шт
ПВКГМ-7,5 – 1 шт
	газ
	30
	5,847
	7215
	300-50
	3
	Жил фонд, д/с, СОШ

	7
	Модульнкотель-ная № 1 в в/г
	2007
	VIESS-MAN – 3 шт.
	газ
	6,1
	4.2
	2718
	159-25
	2
	Жил фонд

	8
	Модульнкотель-ная № 2 в в/г
	2007
	VIESS-MAN – 2шт
	газ
	0,9
	0,262
	1031
	108-57
	1
	Жил фонд

	9
	Модульнкотель-ная в п. Сосновка
	2007
	КВГ-0,8 -95- 2шт
	газ
	1,86
	0,979
	2486
	114-76
	
	Жил фонд, ДК

	
	Итого
	
	
	
	132,86
	51859
	34805
	
	
	


1.2.5. Жилищный фонд:

Характеристика жилищного фонда городского поселения Безенчук:

-  общая площадь жилищный фонд в многоквартирных домах составляет 399815,48 м2, 

- оборудование жилищного фонда:

водопроводом -100%,  в т.ч. централизованным – 100%;

водоотведением – 100%,  в т.ч. централизованным - 100%;

отоплением – 100%,  в т.ч. централизованным - 100%;

горячим водоснабжением - 93%, в т.ч. централизованным - 87%;

сетевым газом - 99%;
Часть жилого фонда составляют одно- и двухэтажные дома постройки середины прошлого века с высокой степенью износа.
Вопросами содержания и текущего ремонта жилого фонда занимаются  управляющие организации ООО «Нептун», ООО «Европа», ООО «Жилсервис», ТСЖ «Городок».
По вопросам энергосбережения проведены следующие мероприятия:

- 119 МКД оборудованы коллективными приборами учета;

- в части подъездов жилых домов установлены энергосберегающие светильники,  в результате экономия по мощности составила 30%.

- установлены счетчики на освещение лестничных клеток и подъездов  в количестве 30 шт.;

- при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  в 2009 году отремонтированы внутридомовые инженерные сети теплоснабжения и водоснабжения, установлены общедомовые приборы учета на тепло и воду в многоквартирных жилых домах на сумму 24265 тыс. руб., в 2010.г. проведены ремонты внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения, установлены общедомовые приборы учета на тепло и воду в многоквартирных жилых домах на сумму 39454  тыс. руб.
- в 2012 году за счет средств бюджета установлены коллективные приборы учета в 5 МКД на сумму 1 474 380 руб.
- планируется в подъездах жилых домов установить энергосберегающие светильники в количестве 100 шт. и получить экономию по мощности – 30 %.

- планируется за счет средств бюджета установить коллективные приборы учета в 37 МКД на отопление и воду в 2013 году.
В целях реализации целевой адресной программы Самарской области  «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» в 2013-2014 годах, в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области направлена заявка о планируемой потребности установки приборов учета в многоквартирных жилых домах, расположенных в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский.
	Кол-во МКД, которые необходимо оборудовать приборами 

учета
	Кол-во приборов учета по видам ресурсов
	Источник финансирования

	
	ХВС
	ГВС
	Тепло-снабжение
	Бюджет

Самарской

области

в % от стоимости
	Бюджет г.п. Безенчук в % от стоимости
	Внебюд-

жетные

источники

(ТСЖ, УО)

в % от стоимости

	2013 год

	37
	37
	37
	37
	75
	15
	10

	2014 год

	57
	57
	57
	57
	75
	15
	10


В бюджете поселения на 2013 год предусмотрены финансовые средства на софинансирование работ в размере 1650 тыс. руб.,   на 2014 год – 2550 тыс. руб., на 2015 год  - 3000 тыс. руб.  Таким образом, в рамках третьего этапа реализации областной программы  городское поселение Безенчук запросило субсидию из областного бюджета:

- в 2013 году в размере – 8 250 тыс. руб. (субсидия – 8250 тыс. руб, софинансирование за счет бюджета поселения – 1650 тыс. руб, за средств собственников жилых помещений – 1100 тыс. руб. ИТОГО – 11 000 тыс. руб.);

- в 2014 году в размере – 12 750 тыс. руб. (субсидия – 12750 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 2550 тыс. руб., за счет средств собственников жилых помещений – 1700 тыс. руб., ИТОГО – 17 000 тыс. руб.).

Примечание:

Всего на территории городского поселения Безенчук МКД, которые необходимо оборудовать приборами учета – 245, оборудованы приборами учета - 119, из них на отопление – 11, в 2013-2014 годах планируется установить приборы учета в 94 домах. Остаток МКД на 2015 год – 140. Ориентировочный объем затрат на 2015 год – 56000 тыс. руб.
1.2.6. Характеристика  уличного освещения.
    Протяженность линий уличного освещения составляет 85 км, из них 25 км линий уличного освещения находится в собственности поселения, имеются 39 подстанций уличного освещения. 
   На территории поселения размещено 1710 светильников. Расход и затраты на уличное освещение:

	Годы
	Фактическое потребление в Квт
	Расходы бюджета в руб
	Себестоимость 1 квт в руб.

	2010
	775651
	2 957 830
	3, 81

	2011
	715417
	3 179 279
	4,44

	2012
	659948
	2 667 164
	4,04


2. Цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском поселении Безенчук, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- переход на расчет с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета;

- сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов без ущемления интересов организаций бюджетной сферы;

- достижение реальной экономии потребляемых ресурсов и средств, расходуемых на их оплату;

- повышение качества предоставляемых потребителю услуг по тепло-, водо- и энергоснабжению;

- улучшение микроклимата в помещениях за счет регулирования температуры и уменьшения сквозняков.

2.2. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи в области жилищно-коммунального комплекса и в части бюджетных учреждений.

2.2.1. В жилищно-коммунальном комплексе необходимо провести работу по модернизации существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов.

Для решения данного вопроса необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- сокращение расходов на топливообеспечение;

- снижение потерь энергии;

- повышение эффективности проведения ремонтных работ;

- оптимизация численности персонала и оплаты труда;

- упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

2.2.2. В бюджетных учреждениях необходимо провести следующую работу:

- разработать целевые программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях городского поселения Безенчук;

- создать базу данных о потреблении энергоресурсов муниципальными учреждениями;

- обучить работников муниципальных учреждений в области энергосбережения и эффективного энергетического потребления;

- создать условия для заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов (соглашений) в целях достижения экономии энергетических ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- использование сэкономленных средств для стимулирования и внедрения энергосберегающих мероприятий.

2.2.3 Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение:

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий - один раз в квартал.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.
Администрация городского поселения Безенчук, в рамках своих полномочий, должна обеспечить совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области энергоэффективности и энергосбережения в коммунальной инфраструктуре. Приоритетными направлениями здесь являются:

- совершенствование полномочий Администрации поселения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- установление и совершенствование мероприятий стимулирования внедрения энергосберегающих технологий предприятиями коммунальной  инфраструктуры  городского поселения Безенчук;

 - разработка нормативной, правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергоэффективности  и  энергосбережения;
- создание условий развития рынка энергосервисных услуг и энергоаудита на территории поселения.

4. Основные направления энергосбережения

Цели Программы планируется достичь путем внедрения эффективных технологий и разработке эффективных финансово - экономических механизмов производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов, децентрализации системы отопления, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета. Сложившаяся ситуация приводит к выводу, что приоритетными следует считать следующие направления:

4.1.Энергоаудит.
Проведение энергетических обследований объектов бюджетной сферы, многоквартирных жилых домов, магистральных и разводящих тепловых сетей  городского поселения Безенчук.

Энергетический паспорт составляется по результатам энергетического обследования для новых, реконструируемых, прошедших капитальный ремонт и эксплуатируемых жилых и общественных зданий для подтверждения соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям.

На сегодняшний день сформирована законодательная база проведения энергоаудита, представленная федеральными нормами, правилами и территориальными нормативами:

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 25.03.2003г. № 115;

Указ Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий», 01.07.2001 г;

СНИП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 01.10.2003 г.

Несмотря на это, до настоящего времени энергетические обследования зданий с приборными замерами фактических теплопотерь и составлением энергетических паспортов по городскому поселению Безенчук не проводились, что позволяет строительным и проектным организациям переложить свои недоработки по соответствию нормативных теплопотерь зданий на плечи их собственников и обойти нормативные требования. Управляющие организации и МУПы также не проявляют разумной инициативы по проведению энергетических обследований зданий.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» впервые в российской практике предусмотрел обязательную энергопаспортизацию учреждений бюджетной сферы по результатам энергетических обследований. Несомненно, это один из важнейших инструментов государственной политики энергоэффективности. На сегодняшний день энергетические обследования бюджетных учреждений городского поселения Безенчук не проведены. 

Только организационными мерами удастся планируемые лимиты на тепловую и электрическую энергию на 2013-2015 г. снизить на величину более 20 тыс. кВт по электроэнергии и 148 Гкал по тепловой энергии (приложение 1 к программе).

С утверждением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» требования к обеспечению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений стали более жесткими. Не допускается ввод в эксплуатацию построенных, реконструируемых, прошедших капитальный ремонт зданий, не соответствующих требованиям энергетической эффективности и оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов. Класс энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию многоквартирного жилого дома должен быть указан в заключении органа государственного строительного надзора. Застройщики обязаны разместить на фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указатель класса его энергетической эффективности, а собственники помещений обязаны обеспечить надлежащее состояние указателя класса энергетической эффективности и при изменении класса энергетической эффективности обеспечить замену указателя. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома.

Согласно ФЗ (ст. 12 п. 4) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий. Но при этом они должны понимать, что, повышая энергоэффективность своего жилого фонда они:

- снижают свои затраты на оплату за потребляемые энергоресурсы;

- увеличивают рыночную стоимость квартир.

Таким образом, энергетический паспорт,  как один из показателей качества здания должен быть доступен как для потребителей, так и покупателей жилья. Указатель класса энергетической эффективности здания также позволит потенциальному покупателю ориентироваться на рынке жилья (потребитель имеет право знать, какие предстоят ему затраты при эксплуатации приобретенной  недвижимости в том или ином доме).

При функционировании любого жилого дома, а в особенности многоквартирного, большое значение имеет эффективность работы его энергетических систем что, несомненно, оказывает большое влияние на качество и надежность предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов. 

В настоящее время службы, отвечающие за эксплуатацию жилищного фонда, часто не имеют необходимой технической документации на обслуживание здания (проекты, схемы энергосбережения, учетные схемы, сведения о потреблении энергоресурсов и т.п.).

Квалификация специалистов эксплуатационных организаций,  чаще всего,  недостаточна, чтобы в полной мере реализовать задачи эффективного энергопользования. В связи с этим, требуется наведение элементарного порядка в части энергопользования жилых домов: составление энергетических паспортов эксплуатируемых жилых зданий на основе энергетического обследования, что позволит количественно оценить потенциал энергосбережения и наметить пути его реализации.

Уменьшение энергетических затрат жилых домов за счет улучшения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем приводит к целому ряду явных преимуществ в первую очередь для самих жильцов этих домов, а также управляющих организаций и ТСЖ, а именно:

- снижение затрат жильцов на оплату энергетических ресурсов и воды (отопления, ГВС, электроэнергии, холодной воды, в некоторых случаях газа);

- повышению качества и надежности снабжения жилого дома энергетическими ресурсами и холодной водой и, как следствие, улучшению условий проживания жильцов в доме;

- повышению имиджа и конкурентоспособности управляющей таким домом организации и ТСЖ.

На основании проведенного анализа потребления энергоресурсов учреждений бюджетной сферы определены наиболее энергоемкие по использованию тепловой энергии на 1 кв. м учреждения.  В рамках реализации Программы планируется провести энергетическое обследование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Безенчук.
4.2. Мероприятия, направленные на нормирование энергопотребления.
Оснащение приборами учета объектов жилищно-коммунальной сферы и муниципальных учреждений бюджетной сферы.

Неоднократное увеличение стоимости тепловой и электрической энергии объективно вынуждает потребителей принимать меры для максимальной их экономии. Поэтому существенно снизить необоснованные выплаты за энергоресурсы можно путем проведения ряда мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности объекта.

С этой целью в первую очередь проводят установку систем учета и контроля.

Учеты коммерческого учета предназначены для учета теплоносителя и осуществляют контроль потребления теплоносителя в условиях круглосуточной эксплуатации. Установка узла позволяет учитывать фактическое потребление энергоресурсов на объекте и не несет регулирующих функций. Однако, при существующих нормах расхода теплоносителя, сам факт установки узла учета на объекте дает экономию по потреблению теплоносителя до 15% от исходного значения.

На 01.01.2013 обеспечение коллективными (общедомовыми) приборами учета жилищного фонда городского поселения Безенчук характеризуется следующими показателями:

	Многоквартирные дома (МКД), в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета

	Коммунальная услуга
	количество
	доля  установленных приборов учета от общего числа МКД (благоустроенного жилого фонда)

	
	ед.
	%

	Холодное водоснабжение
	13
	5,3

	Электрическая энергия
	119
	48,7

	Тепловая энергия
	11
	4,9

	Газ
	0
	0


С целью нормирования энергопотребления предусмотрена установка 3 приборов учета тепловой энергии в бане по ул. Советская и  бане по ул. Нефтяников, а также в МБУ «Благоустройство», общей стоимостью 500 тыс. рублей:

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета позволит оценить фактическое потребление энергоресурсов, а затем и возможность управлять их потреблением и энергосбережением, производить оплату населением фактически потребленных объемов коммунальных ресурсов на основании показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, снизить непроизводительные потери коммунальных ресурсов на участке сетей ресурсоснабжающих организаций до места установки коллективных (общедомовых) приборов учета и получить социально-экономический эффект, а именно:

- увеличить долю обеспеченности потребителей в многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов; 

- сократить расходы собственников помещений по оплате коммунальных услуг;

- экономить топливно-энергетические ресурсы и комфортное проживание граждан в многоквартирных домах;

- снижение потерь энергоресурсов.

Однако только установка теплового счетчика сама по себе позволит лишь точно определить действительное потребление тепловой энергии зданием. Существенно снизить необоснованные выплаты за энергоресурсы можно только путем установки систем регулирования теплопотребления.
4.3. Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие.
Одним из мероприятий по снижению потребления электроэнергии является замена ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие.

Согласно прилагаемому расчету, при замене ламп на энергосберегающие, общее потребление электроэнергии снижается в 4-5 раз. 

Сравнение и оценка эффективности применения ламп ЛН и энергосберегающих ламп

	1. Технические данные

	№ пп
	Наименование
	ед. изм.
	ЛН
	Лампы энергосберегающие

	1
	Потребляемая мощность
	Вт
	100
	20

	2
	Средний срок эксплуатации
	час.
	700
	7000

	3
	Заводская гарантия
	
	
	есть

	4
	Потребление электроэнергии
	
	
	3-5 раз ниже

	5
	Утилизация
	
	нет
	да

	6
	Стоимость
	
	низкая
	высокая

	2. Экономическая оценка эффективности в бюджетном секторе

	№ пп
	Статья расходов
	ед. изм.
	ЛН
	Лампы энергосберегающие
	Экономия
	Экономический эффект

	1
	Среднесуточное количество часов работы
	час.
	8
	8
	
	

	2
	Номинальная мощность одной лампы
	Вт.
	100
	20
	80
	

	3
	Количество ламп
	Шт.
	904
	904
	
	

	4
	Среднесуточное потребление электроэнергии
	кВт*8 час.* кол-во шт.
	1808
	144,6
	1663,4
	

	5
	Общее потребление электроэнергии
	кВт* час.* год
	659848
	52779
	607069
	в 12 раз

	6
	Стоимость электроэнергии
	руб.*кВт *час
	4,04
	4,04
	
	

	7
	Итого оплата электроэнергии
	руб./год
	2667164
	213227,16
	2453936,84
	

	8
	Затраты на покупку ламп (по средней цене 120-150 руб.)
	руб.
	
	1135600
	
	

	3. Экономическая оценка эффективности в жилищном фонде

	№ пп
	Статья расходов
	ед. изм.
	ЛН
	Лампы энергосберегающие
	Экономия
	Экономический эффект

	1
	Среднесуточное количество часов работы
	час.
	8
	8
	
	

	2
	Номинальная мощность одной лампы
	Вт.
	100
	20
	80
	

	3
	Количество ламп
	шт.
	4100
	4100
	
	

	4
	Среднесуточное потребление электроэнергии
	кВт*8 час.* кол-во шт.
	3280
	656
	2624,0
	

	5
	Общее потребление электроэнергии
	кВт* час.* год
	1197200
	239440
	957760,0
	в 4 раза

	6
	Стоимость электроэнергии
	руб. *кВт*час
	2,69
	2,69
	
	

	7
	Итого оплата электроэнергии
	руб./год
	3220468
	644093,6
	2576374,4
	

	8
	Затраты на покупку ламп (по средней цене 120-150 руб.)
	руб.
	
	615000
	
	


Сравнение и оценка эффективности применения энергосберегающих ламп наружного освещения

	1. Технические данные

	№ пп
	Наименование
	ед. изм.
	ЛН
	Лампы энергосберегающие

	1
	Потребляемая мощность
	Вт
	250
	150

	2
	Средний срок эксплуатации
	час.
	700
	7000

	3
	Заводская гарантия
	
	
	есть

	4
	Потребление электроэнергии
	
	
	15-16 раз ниже

	5
	Утилизация
	
	нет
	да

	6
	Стоимость
	
	низкая
	высокая

	2. Экономическая оценка эффективности 

	№ пп
	Статья расходов
	ед. изм.
	ЛН
	Лампы энергосберегающие
	Экономия
	Экономический эффект

	1
	Среднесуточное количество часов работы
	час.
	8
	8
	
	

	2
	Номинальная мощность одной лампы
	Вт.
	250
	150
	100
	

	3
	Количество ламп
	шт.
	1250
	1250
	
	

	4
	Среднесуточное потребление электроэнергии
	кВт*8 час.* кол-во шт.
	2500
	1500
	1000
	

	5
	Общее потребление электроэнергии
	кВт* час.* год
	912500
	54750
	857750
	в 16 раз

	6
	Стоимость электроэнергии
	руб.* кВт* час
	4,04
	4,04
	
	

	7
	Итого оплата электроэнергии
	руб./ год
	3686500
	221190
	3465310
	

	8
	Затраты на покупку ламп (по средней цене 17000 руб.)
	руб.
	
	21250000
	
	Срок окупаемости 7 лет


Наибольший потенциал экономии электроэнергии за счет применения компактных люминесцентных ламп находится в секторе ЖКХ, т. к. именно ЖКХ является самым большим потребителем электроэнергии (более 25% всей потребляемой электроэнергии) и показывает самые высокие темпы роста потребления. Главным результатом замены ламп на энергосберегающие должны существенно снизить уровень потребления электроэнергии. Так, замена 1250 ламп накаливания по наружному освещению позволит сэкономить 3,46 млн. руб бюджетных средств на оплату электроэнергии в год.
4.4. Мероприятия в системах электроснабжения в жилом секторе.
4.4.1. Установка энергоэффективных светильников в местах коллективного пользования

Существующее положение

В большинстве зданий в местах коллективного пользования используются лампы накаливания (ЛН), которые работают постоянно вне зависимости от естественного освещения и присутствия людей в помещениях. Лампы накаливания имеют низкую энергетическую эффективность, низкую световую отдачу и самый низкий срок службы (до 1000 ч).

В некоторых местах установлены люминесцентные светильники старой конструкции (с низким КПД).

Предлагаемый вариант

Предлагается постепенно, по мере проведения ремонтных работ в системах освещения зданий заменить осветительные установки на энергоэффективные.

Рекомендуется провести замену ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) которые имеют в 8 ÷ 10 раз больший срок службы и в 5 раз большую световую отдачу, чем ЛН. Благодаря наличию резьбового цоколя интегрированные КЛЛ могут напрямую заменять ЛН в существующих светильниках. Диапазон цветовой температуры КЛЛ от 2700 до 6000 К дает возможность создавать свет разного спектрального состава (теплый, естественный, белый, дневной), тем самым позволяет разнообразить и обогатить цветную палитру любого помещения.

Применение высокоэффективных люминесцентных светильников с повышенным КПД, рациональной кривой сил света и низкими потерями мощности в электронной пускорегулирующей аппаратуре вместо существующих физически и морально изношенных светильников позволит существенно снизить установленную мощность ОУ.

Экономический эффект

Годовая экономия электроэнергии при замене ламп накаливания на КЛЛ ∆Wгод-ис определяется по формуле:

∆Wгод-ис = ∆Р · Тгод · kс = (рЛН – рКЛЛ) · N · Тгод · kс = 32·7300·2300·0,67 = 359 977,6 кВт·ч

где
∆Р – снижение установленной мощности источников света;


Тгод – годовое число часов работы ОУ;


kс – коэффициент спроса максимума нагрузки;


рЛН – единичная мощность ЛН;


рКЛЛ – единичная мощность КЛЛ;


N – количество ламп.

Годовая экономия финансовых затрат определяется по формуле:

Эгод = ∆Wгод-ис · ц = 359 977,6 · 2,69 = 968,339 тыс. руб.

где
ц – тариф на электроэнергию (на момент обследования), руб./кВт∙ч.

Срок окупаемости мероприятия, без учета эксплуатационных затрат на замену ЛН

Ток = З / Эгод = 2000 тыс.рублей / 968,339 тыс.рублей = 2,06 года

Замена обычных ЛЛ 40 Вт со световой отдачей 60 ÷ 75 лм/Вт на энергоэкономичные 36 Вт со световой отдачей до 93 лм/Вт, позволит снизить установленную мощность в 1,3 раза.
4. Оценка экономической, социальной,

бюджетной эффективности Программы.
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

1) наличия в бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

2) сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций городского поселения Безенчук на 5%.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

1) формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращения бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

2) снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий городского поселения Безенчук в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

3) создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

4) внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории городского поселения Безенчук.
Перечень

мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности 

в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 

на 2013-2015 годы»

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты и эффективность мероприятий 

	
	
	
	источник финансирования
	всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1.
	Проведение энергетических обследований предприятий и учреждений 
	Администрация городского  поселения Безенчук
	Финансирование не требуется
	
	
	
	
	Систематизация по срокам проведения энергетических обследований

	1.2.
	Формирование ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий
	Администрация городского поселения Безенчук
	Финансирование не требуется
	
	
	
	
	Мониторинг хода реализации мероприятий

	1.3.
	Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения
	Администрация городского поселения Безенчук 
	Финансирование не требуется
	
	
	
	
	Развитие культуры энергосбережения и повышение квалификации специалистов

	1.4.
	Назначение ответственных за энергосбережение
	Администрация городского поселения Безенчук
	Финансирование не требуется
	
	
	
	
	Повышение уровня ответственности в энергосбережении

	1.5.
	Разработка схем тепло-,  водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	Администрация городского поселения Безенчук
	бюджет поселения
	500,0
	500,0
	
	
	

	2.
	Технические мероприятия

	2.1.
	-Дооснащение учреждений приборами учета энергетических ресурсов

-Установка приборов учета на водозаборах
	Директора учреждений  

Директор МУП «ВКС» 
	Внебюджетные средства

Внебюджетные средства
	500,0

450,0
	450,0

200
	50,0

250
	
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	2.1.1
	Установка коллективных приборов учета в МКД
	
	Средства бюджета Самарской области:

-бюджет поселения

-средства хозяйствующих субъектов

Итого по МКД
	54950,0

7200,0

21500,0

83650,0
	11470,0

1650,0

4950,0

18070,0


	17980,0

2550,0

7550,0

28080,0
	25500,0

3000.0

9000,0

37500,0
	

	2.2.
	Модернизация систем освещения: замена ламп накаливания на энергосберегающие
	МБУ «Благоустройство»

МУП «ВКС»

МУП «ЖКХ Безенчук»
	бюджет поселения

Внебюджетные средства
	1135,6

42,0

30,0
	100,0

42,0

30,0
	400,0
	635,6
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	2.3.
	Замена системы аэрации на КОС
	МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства
	1571,98
	
	
	1571,98
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	2.4.
	Установка приборов учета сточных вод на КОС
	МУП «ВКС»»
	Внебюджетные средства
	200,0
	
	200,0
	
	Учет сточных вод

	2.5.
	Установка частотно-регулируемых приводов с заменой электрооборудования
	МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства
	7200,0
	2400,0
	2400,0
	2400,0
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	2.6.
	Ремонт водовода ДУ 250
	МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства
	1968,46
	800,0
	800,0
	368,46
	Уменьшение потерь воды

	2.7.
	Замена трансформатора мощностью 400 кВт
	ЗАО «ССК»
	Внебюджетные средства
	260,0
	260,0
	
	
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	2.8.
	Модернизация системы освещения в подъездах многоквартирных домов замена ламп накаливания на энергосберегающие

- Утепление зданий (МКД)
	ООО  «Нептун»,

ООО «Европа»

ТСЖ «Городок»
	Внебюджетные средства

Средства Фонда (Федеральный бюджет)
	500,0

10000,0
	100,0

4000,0
	325,0

4000,0
	75,0

2000,0
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	2.9.
	- Утепление труб центрального отопления в подвалах многоквартирных домов

-  Утепление зданий и сооружений


	ООО «Нептун»

ООО «Европа»

ТСЖ «Городок»

Администрация поселения, МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства

бюджет поселения и средства предприятия  (50х50)
	200,0

3978
	70,0

1326


	70,0

1326
	60,0

1326
	Уменьшение потерь  тепловой энергии

	2.10
	Завершение реализации программы «Чистая вода»
	Администрация г.п. Безенчук
	Областной

бюджет,

бюджет поселения


	428,0

21,4


	428,0

21,4
	
	
	Уменьшение потерь до 20%

	2.11
	Ремонтно-ревизионные работы на водопроводных и канализационных сетях
	МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства

бюджет поселения
	7500,0

2500,0
	2500,0
	2500.0

1250,0
	2500,0

1250,0
	Уменьшение потерь

	2.12
	-Перевод абонентов от котельной № 3 на индивидуальное отопление

- Перевод абонентов от котельной № 4 на индивидуальное отопление
	Администрация городского поселения Безенчук

Администрация городского поселения Безенчук


	частные инвестиции

частные инвестиции
	96500,0

24500,0
	96500,0


	24500,0
	
	Ликвидация потерь на теплосетях, улучшение качества предост коммун услуг

	2.13
	Капитальный ремонт систем тепло-, электро,- водоснабжения и водоотведения в МКД
	Администрация поселения, ТСЖ, УО
	Федеральный бюджет (средства Фонда)
	85000,0
	25000,0
	25000,0
	35000,0
	Уменьшение потерь

	
	Всего:
	
	-федеральный бюджет

-областной бюджет

-бюджет поселения

-внебюджетные средства, частные инвестиции

ИТОГО
	95000,0

55378,0

13346,0

164911,44

328635,44
	29000,0

11898,0

2934,4

108965, 0

152797, 4
	29000,0

17980,0

4863.0

39308

91151,0
	37000,0

25500,0

5548, 6

16638,44

84687,04
	28,91%

16,85%

4,06%;

50,18%




5 . ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

На Администрацию
 городского поселения Безенчук,  как основного заказчика Программы,  возлагаются следующие функции:

 - руководство реализацией Программы; 

 - разработку, в пределах своих полномочий, проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, и внесение их на рассмотрение органов местного самоуправления;

 - организацию подготовки отчетов об исполнении Программы в достижении ее целевых показателей;

 - согласование финансовых механизмов реализации Программы;

 -подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации;

 -организацию размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.

Реализацию Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий органами местного самоуправления  городского поселения Безенчук, его муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы.
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