Результаты исследования качества подземных вод на участке водозаборов  городского поселения Безенчук за 2023 год

	№

п/п
	№ скв

 по паспорту
	Глубина скважин, м
	Дата отбора пробы
	Запах

Цвет

Мутн
	рН
	Дата отбора пробы
	Окисляемость перманг.
	Сухой остаток,   мг/дм³
	Жёст-кость 

мг/дм³     
	Аммиак

мг/дм³     
	Нитраты

мг/дм³     
	Нитриты

мг/дм³     
	Хлориды

мг/дм³     
	Сульфаты

мг/дм³     
	Марга-нец

мг/дм³     
	Железо общее 

мг/дм³     
	Медь

 мг/дм³         

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1


	«Восточный»

резервуар
	-
	25.05.23
	0
<1,0

<1,0
	7,33
	10.04.23
	-
	-
	-
	0,262
	3,45
	<0,003


	81,3
	-
	-
	-
	-

	2
	в/з Восточный, скв.1
	105,0
	28.06.23
	0

<1,0

<1,0
	7,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	в/з Восточный, скв.2
	90,0
	28.06.23
	0

<1,0

<1,0
	7,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	в/з Восточный, скв.3
	112,0
	28.06.23
	0

<1,0

<1,0
	7,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	в/з Восточный, скв.4
	110,0
	28.06.23
	0

<1,0

<1,0
	7,44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	в/з Восточный, скв.5
	115,0
	28.06.23
	0

<1,0

<1,0
	7,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	«Западный»

резервуар
	-
	25.05.23
	0,0

<1,0

<1,0


	7,18
	10.04.23
	-
	-
	-
	<0,1


	<0,1


	<0,003


	76,0
	-
	-
	-


	-

	8
	«Юго-Западный»

резервуар
	-
	25.05.23
	0

<1,0

<1,0
	7,24
	10.04.23
	-
	-
	-
	<0,1


	<0,1


	<0,003


	55,0


	-
	-
	-
	-

	9
	п.Сосновка

д.6
	126
	25.05.23
	0

<1,0

<2,6
	7,35
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	п.Новоорен-бургский , ул. Новооренбургская, д.22А
	56
	25.05.23
	0,0

<1,0

2,4
	7,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


