Результаты исследования качества подземных вод на участке водозабора  городского поселения Безенчук

за 2023 год

| № п/п | № скв по паспорту | Дата отбора проб | Общее микробное число КОЕ/мл | Общие (обощенные) колиформные бактерии КОЕ/100мл | Термоперантные колиформные бактерии КОЕ/100мл | Дата отбора проб | Альфа-активность Бк/л | Бета-активность Бк/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | «Восточный» резервуар | 14.12.2023 г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | 19.12.2023 | 0,12 | 0,16 |
| 2 | в/з Восточный, скв.1 | 28.06.2023г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | - | - | - |
| 3 | в/з Восточный, скв.2 | 28.06.2023г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | - | - | - |
| 4 | в/з Восточный, скв.3 | 28.06.2023г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | - | - | - |
| 5 | в/з Восточный, скв.4 | 28.06.2023 г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | - | - | - |
| 6 | в/з Восточный, скв.5 | 28.06.2023 г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | - | - | - |
| 7 | «Западный» резервуар | 14.12.2023 г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | 19.12.2023 | 0,08 | 0,21 |
| 8 | «Юго-Западный» резервуар | 14.12.2023 г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | 19.12.2023 | 0,11 | 0,13 |
| 9 | п.Сосновка № 87/10 | 14.12.2023 г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | 19.12.2023 | 0,06 | 0,10 |
| 10 | п.Новооренбургский № 1567 | 14.12.2023 г. | менее 1,0 | Не обнаружены в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл | 19.12.2023 | 0,10 | 0,17 |