
         Результаты исследования качества подземных вод на участке водозабора  городского поселения Безенчук 
за 2023 год 

	№
п/п
	№ скв
 по паспорту
	Дата отбора проб
	Общее микробное число

КОЕ/мл
	Общие (обощенные) колиформные бактерии
КОЕ/100мл
	Термоперантные колиформные бактерии
КОЕ/100мл
	Дата отбора проб
	Альфа-активность

Бк/л
	Бета-активность

Бк/л

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	«Восточный»
резервуар
	14.12.2023 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	19.12.2023
	0,12
	0,16

	2
	в/з Восточный, скв.1
	28.06.2023г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	-

	-
	-

	3
	в/з Восточный, скв.2
	28.06.2023г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	-
	-
	-

	4
	в/з Восточный, скв.3
	28.06.2023г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	-
	-
	-

	5
	в/з Восточный, скв.4
	28.06.2023 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	-
	-
	-

	6
	в/з Восточный, скв.5
	28.06.2023 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	-
	-
	-

	7
	«Западный»
резервуар
	14.12.2023 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	19.12.2023
	0,08
	0,21

	8
	«Юго-Западный»
резервуар
	14.12.2023 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	19.12.2023
	0,11
	0,13

	9
	п.Сосновка
№ 87/10
	14.12.2023 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	19.12.2023
	0,06
	0,10

	10
	п.Новооренбургский 
№ 1567
	14.12.2023 г.
	менее 1,0
	Не обнаружены в 100 мл
	Не обнаружены в 100 мл
	19.12.2023
	0,10
	0,17



